8.	
Referat fra Ordinær Generalforsamling den 21. februar 2022 kl. 19,45. 
Til stede fra bestyrelsen: Birgit Olsen, Flemming Bo Hansen, Jens Bergholdt, Jacob Jensen, lykke Petersen  +
Suppleanter: Henrik Bredegaard, Per Vesterholm og kaj Kingo. 
,. 
Dagsorden:
i. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetælIere 
3 Bestyrelsens beretning 
4 Regnskab 2021 forelægges til godkendelse 
5 Budget og takstblad for kommende ar forelægges til godkendelse 
6.	Indkomne forslag. 
7.	Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
Pa valg til bestyrelsen er følgende: 
Flemming Bo (Villig tit genvalg) 
Jens Bergholdt (Villig til genvalg) 
BIrgit Olsen (Villig til genvalg) 
Suppleanter pa valg: 
Henrik Bredegaard 
Kaj Kingo 
Per Vesterholm 
RIchard Martin 
9.	Valg af to bilagskontrollanter og en suppleant 
Pa valg som bilagskontrollanter er: 
Birthe Jørgensen (villig til genvalg) 
Anni Reichel (villig til genvalg) 
Som suppleant: 
KIm Jansen (modtager ikke genvalg) 
9.	Eventuelt 
Flemming Bo Hansen bød velkommen til alle fremmødte, og satte generalforsamlingen i gang. 
	ad 1) 	Som Dirigent valgtes lars B. Rasmussen, som konstaterede at indkaldelsen til den ordinære 
generalforsamling var sket rettidigt og i henhold til vedtægterne. 
	302} 	Som stemmetællere valgtes ikke umiddelbart, da der var enighed om at valget ville blive iværksat, 
hvis der viste sig behov for hemmelig afstemning i løbet af generalforsamlingen. 
	a 3) 	Formand Flemming Bo Hansen aflagde bestyrelsens årsberetning. Beretningen indeholdte blandt andet 
oplysning om etableringen af den nye boring, den midlertidige levering af vand fra Præstø Vandværk, 
mens vores filtre blev renoveret i forbindelse med etableringen og idriftsættelse af vores nye boring. 
Planerne for kommende projekter som etablering af spildevandstank og løbende renovering af 
ledningerne. Information om at Bestyrelsen året igennem har indhentet viden på diverse kurser om 
drift og blødgøring. Ved måleraflæsningen var der 7 brugere som ikke havde indsendt data, og derfor 
er blevet opkrævet gebyr. Flemming Bo takkede bestyrelsen for indsatsen i det forgangene år. 
i forlængelse af beretningsaflæggelsen kom der følgende spørgsmål fra salen: 

Vandafledningsafgiften, er den afhængig af vandets pris? Svar: Nej. Den fastsættes af Vordingborg 

Forsyning. 
- Vedrørende den gensidige aftale om nødforsyning mellem Præstø Vandværk og Hestehave Vandværk. 
Kan vi overhovedet leverer hele deres behov? Svar: Nej, og derfor er der i aftalen fastsat en maximal 
mængde for vores pligt til at leverer til Præst Vandværk . 
. Med hvilken begrundelse foreslår bestyrelsen at hæve vandprisen med 1,17 kr., Er det er for at udvise 
rettidig omhu? Svar: Der er for at kunne dække vores udgift i forbindelse med de kommende 
forhandlinger af erstatning til NysØ Gods for BNBO. Og for vores projekt med udskiftning af ledningerne 
på Christinelundsvej. Og generelt for at sikre at vi har dækning til omkostninger til krævende projekter 
eller uforudsete reparationer . 
. Bemærkning fra Flemming Bo vedrørende BNBO. Boringen på Hestehave vandværks jord er fra 1965. 
Hvis vi siger at den planlægges lukket inden for 3 år, behøver vi ikke at beregne BNBO erstatningen. 
Men det vil kræve at vi etablere en ny boring mere i skovområdet inden for de nævnte 3 år. Og det er 
ikke vores plan for nuværende. 
- Flemming Bo lagde op til debat om blødgøring af vore vand eller ej, med bemærkning om at blødgøring 
har været omtalt på flere generalforsamlinger. Hestehave Vandværk har jo monopol og ønsker ikke at 
trække en løsning ned over hovedet på ALLE brugere, hvis ikke det er et fælles ønske. 
Der blev spurgt til vores nuværende vands hårdhedgrad? Svar: Det er på 16 dH. På vores hjemmeside 
ligger en rapport bestyrelsen har fået udarbejdet, for at få bestemt vores vands kalkudfældnings- 
potentiale, som er nødvendig viden for at kunne finde frem til hvilken teknologi er overhovedet ville 
være muligt for vores vandværk, og for at kunne beregne omkostningerne. 
Der blev informeret om de forskellige komplikationer der er, hvis vi får et blødgøringsanlæg med 
ionbytter teknologien, som er en type der kunne være aktuel for et så lille vandværk som vores. 
Alle opfordres til at tilkendegive deres holdning, og spørgsmål, omkring blødgøring. Prisen for vand 
vil i givet fald stige en del (anslået mindst S,- kr. pr. m3) Der vil være omkostninger til udbygning af 
vandværket, til eventuel kloakering m.v., foruden den ekstra arbejdsbyrde i forbindelse med den 
daglige drift og vedligeholdelse af værket og anlægget. 
Der blev spurgt til hvad en husstandsanlæg koster? Svar: Seneste kendte pris er ca. 3.000,- Kr. 
Hvordan ser vores rør ud på nuværende tidspunkt? Svar: Der er tale om kulstofrør, som belægges af et 
okkerlag der nemt kan tørres af med en finger. Vi ser ingen udfordringer i det. 
Bemærkning fra Per: Kalken sætter sig primært, når vandes opvarmes til mere end 55 grader. 
Bemærkning fra salen: Kalken kommer frem ved vandets kontakt med atmosfærisk luft og opvarmning. 
Bemærkning fra salen: Hvis man ikke får bedre vand, er der ikke ide i at få blødgjort vandet. Virker ikke 
påtrængende nødvendigt. 
Bestyrelsen har søgt viden om blødgøringen generelt, samt i forhold til vores aktuelle forhold, og ser 
umiddelbart ikke at det er ønskeligt for nuværende, og ønske at se den teknologiske udvikling an. 
Generalforsamlingen enedes om at bestyrelsen fortsat undersøger mulighederne. Bestyrelsen vil 
løbende lægge relevant information på hjemmesiden. 

Årsberetningen blev taget til efterretning af de fremmødte, og kan ses i sin helhed på hjemmesiden 
www.hestehavevand.dk. som er Hestehave Vandværks hjemmeside. 

	a 	Birgit Olsen fremlagde det reviderede regnskab, og besvarede spørgsmål til regnskabet fra salen. 
Arsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
Arsregnskabet kan ses på vores hjemmeside. 
	ad 5) 	Birgit Olsen fremlagde Budget og Takstblad for regnskabsåret 2022/2023. Det kommende Takstblad for 
2022/2023 viser en stigning i vandprisen på l,17kr., samt 115,- kr. per måler til dækning af omkostninger 
I administration af måleraflæsning og opkrævning af betaling for vandforbruget. i henhold til vores aftale 
med Vordingborg forsyning. 
nvesteringsplanen for 2023 - 2026 indeholder Bundfældningstank, renovering af hovedledning med stik 
på Christinelundsvej, nye vandmålere til alle brugere, solcelleanlæg på vandværksbygning. 
Budget og Takstblad blev godkendt af generalforsamlingen. Efter godkendelsen vil takstbladet blive sendt 
til Vordingborg Kommune for indhentning af deres godkendelse. 
Budget og takstblad kan ses på vores hjemmeside. 
	a 6) 	Ingen indkommende forslag. 
Ad 7) På valg: Formand Flemming Bo (villig til genvalg). 
Næstformand Jens Bergholdt (villig til genvalg). 
Kasserer Birgit Olsen (villig til genvalg) 
1.	Suppleant til bestyrelsen Henrik Bredegaard (villig til genvalg). 
2.	Suppleant til bestyrelsen Kaj Kingo (villig til genvalg). 
3.	Suppleant til bestyrelsen Per Vesterholm (villig til genvalg). 
4.	Suppleant til bestyrelsen Richard Martin (opstiller til ny valg). 
5.	Suppleant til bestyrelsen Thomas Bangshøj Saksager (opstiller til ny valg). 
Alle på valg modtog valg. 
ad 8) På valg: Bilagskontrollant 1 Birthe Jørgensen (villig til genvalg). 
Bilagskontrollant 2 Annie Reichel (villig til genvalg). 
Suppleant til bilagskontrollant Per Sørensen (opstiller til nyvalg). 
Alle på valg modtog valg. 
	ad 9) 	- Fra salen spørges, er der pesticider i vores vand? Svar: Nej, vores vand overholder alle grænseværdier. 
Alle prøveresultater kan se på vores hjemmeside. 
- Fra salen spørges til hvor ofte der tages prøver af vandet. Svar; Jens forklarede at det er kommunen der 
opstiller er prøveprogram der viser hvilke prøver, og hyppigheden af prøverne, som vi så skal efterleve. 
- De seneste regler for beregning af BNBO viser en udvidelse fra 2S meter til 74 meter fra boringen. 
Det er denne udvidelse vi nu forhandler erstatning for med NysØ Gods. 

- Fra salen spørges til planen for udskiftning af vand målere. Svar: Jens forklarer om prøve og godkendelse 
af eksisterende målere. Og informere om at det er vores plan at når det bliver tid til at udskifte målerne, 
så bliver det til målere der kan aflæses elektronisk, og som kan give varsel om atypisk vandforbrug. 
Fra salen spørges til dybden på vores boring. Svar: Den nye boring er 50 meter dyb, mens den ældre 
boring er 46 meter dyb . 
Vi har et godt lerlag, som er med til at give os den gode kvalitet af vores vand. 
0'05 yrer •.. ars B. Rasmussen takkede for god ro og orden. 
Flemming Bo Hansen takkede Lars B. Rasmusen for godt ordstyreskab, og for det fine fremmøde. 
På de' efterfølgende konstituerende møde, konstituerede bestyrelsen sig med en fordeling som hidtil på alle poster. 

OL